CX-B-13

第       号技术服务合同书

(限流电抗器、中性点接地电抗器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 □3.5间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器接近参考温度下的损耗测量 □2. 型式试验 □3.6间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器在额定持续电流下的振动测量 □2.1额定持续电流下的温升试验 □3.7操作冲击试验 □2.2雷电冲击试验（仅限限流电抗器试验使用） □3.8双端连接的雷电冲击试验 □2.3风扇和油泵所需功率测量（如果有） □3.9耦合系数测量 □3 特殊试验 □3.10绕组过电压湿试验 □3.1 限流电抗器、接到电力系统中性点的中性点 □3.11装在支柱绝缘子上的干式电抗器的外施耐压湿试验 接地电抗器和试验电抗器的短路试验 □4. 其它试验项目 □3.2 间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的绕组电抗测量 □3.3 声级测定 □3.4 安装在支柱绝缘子的干式电抗器外施耐压试验 □5.提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 |  | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-13

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T1094标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定电压(kV)：

b) 设备最高工作电压Um(kV)：

c) 额定持续电流IN(A)：

d) 额定短时电流持续电流IKN（kA）：           额定短时电流持续时间(s)：

e) 额定阻抗ZN(Ω)：

f) 额定频率（Hz）：

g) 相数：

h) 绝缘耐热等级：

i) 绝缘水平：

j) 使用条件：户内□     户外□

k) 结构：    干式□     油浸□

空心式□   铁心式(带间隙)□

l) 线圈材质：铜：□   铝：□

m) 安装方式(适用于三相限流电抗器)：垂直□    水平□

n) 冷却方式：

共4页 第2页

CX-B-13

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 性能：

损耗Pk（     ℃）（kW）：          额定持续电流下的阻抗(Ω)：

额定短时电流下的阻抗(Ω)：

b) 外施耐压试验：绕组对地(kV)：             时间(s)：

各不同绕组之间(kV)：        时间(s)：

c) 感应耐压试验：□ 脉冲振荡绝缘耐压试验

□ 用雷电冲击试验代替

d) 雷电冲击试验电压：全波(kV)：            截波(kV)：

e) 温升限值：顶层油温升限值(K)：

绕组温升限值(K)：

油箱表面热点温升(K)：

f) 声级测量：声压法□          声压级(dB)A：

声功率级(dB)A：

g) 其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB/T1094.6-2011   电力变压器 第6部分：电抗器

□ IEC60076-6:2007   电力变压器 第6部分：电抗器

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                     服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日