2021年度变压器行业国家标准复审标准及初步复审结论

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 复审结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB/T 2900.95—2015 | 电工术语 变压器、调压器和电抗器 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 1094.1—2013 | 电力变压器 第1部分：总则 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 1094.2—2013 | 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 1094.4—2005 | 电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 1094.5—2008 | 电力变压器 第5部分：承受短路的能力 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 1094.7—2008 | 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则 | 修订 |  |
|  | GB/T 1094.10—2003 | 电力变压器 第10部分：声级测定 | 修订 |  |
|  | GB/T 1094.11—2007 | 电力变压器 第11部分：干式变压器 | 修订 |  |
|  | GB/T 1094.12—2013 | 电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则 | 继续有效 |  |
|  | GB/Z 1094.14—2011 | 电力变压器 第14部分：采用高温绝缘材料的液浸式电力变压器的设计和应用 | 修订 |  |
|  | GB/T 1094.18—2016 | 电力变压器 第18部分：频率响应测量 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 1094.101—2008 | 电力变压器 第101部分：声级测定——应用导则 | 修订 |  |
|  | GB/T 6451—2015 | 油浸式电力变压器技术参数和要求 | 修订 |  |
|  | GB/T 10228—2015 | 干式电力变压器技术参数和要求 | 修订 |  |
|  | GB/T 13499—2002 | 电力变压器应用导则 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 25289—2010 | 20kV油浸式配电变压器技术参数和要求 | 与GB/T 6451—2015合并修订 |  |
|  | GB/T 25438—2010 | 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 | 修订 |  |
|  | GB/T 25446—2010 | 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 | 修订 |  |
|  | GB/T 32825—2016 | 三相干式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 | 修订 |  |
|  | GB/T 1094.16—2013 | 电力变压器 第16部分：风力发电用变压器 | 修订 |  |
|  | GB/T 18494.1—2014 | 变流变压器 第1部分：工业用变流变压器 | 修订 |  |
|  | GB/T 18494.2—2007 | 变流变压器 第2部分：高压直流输电用换流变压器 | 修订 |  |
|  | GB/T 18494.3—2012 | 变流变压器 第3部分：应用导则 | 修订 |  |
|  | GB/T 20838—2007 | 高压直流输电用油浸式换流变压器技术参数和要求 | 修订 |  |
|  | GB/T 25082—2010 | 800kV油浸式换流变压器技术参数和要求 | 修订 |  |
|  | GB/T 1094.6—2011 | 电力变压器 第6部分：电抗器 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 31462—2015 | 500kV和750kV分级式可控并联电抗器 本体技术规范 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 20836—2007 | 高压直流输电用平波电抗器 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 20837—2007 | 高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 25092—2010 | 高压直流输电用干式平波电抗器 | 继续有效 |  |
|  | GB/T 10230.2—2007 | 分接开关 第2部分：应用导则 | 修订 |  |