CX-B-14

第       号技术服务合同书

(串联电抗器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 □2. 型式试验 □2.1 温升试验 □2.2 雷电冲击试验 □2.3 压力变形试验（适用于油浸式电抗器） □3 特殊试验 □3.1声级测定 □3.2 最大短时电流试验（包括重复试验项目） □4 其它试验项目 □5提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 | 串联电抗器 | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-14

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量（kvar）：

b) 额定电压Usn（kV）：

c) 额定端电压Un(kV)：

d) 额定电流In（A）：

e) 额定阻抗Xn(Ω)：

f) 额定电抗率(K)(%)：

g) 最大工作电流(A)：

h) 最大短时电流（kA）：热稳定值:              动稳定值:

i) 绝缘耐热等级：

j) 绝缘水平：

k) 使用条件：户内□　　　户外□

l) 结构：油浸铁心式□　　干式空心式□　　　干式铁心式□         其它结构：

m) 安装方式：地面安装□　　绝缘台架□

n）线圈材质：铜：□   铝：□

共4页 第2页

CX-B-14

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 性能：

损耗（75℃）（kW）：                    电抗值（Ω）： 1.0In:           1.8In:

b) 绕组匝间绝缘试验用雷电冲击试验代替□

c) 工频耐压试验： 相对地(kV)：               时间（s）：

相间(kV)：                 时间（s）：

匝间(kV)：                 时间（s）：

d) 雷电冲击试验： 相对地(kV)：

相间(kV)：

匝间(kV)：

e) 温升试验：顶层油温升限值（K）：        绕组温升限值（K）：        油箱表面热点温升（K）：

f) 声级测量：声压法□            声压级(dB)A：                声功率级(dB)A：

g) 最大短时电流(kA)：热稳定值:              动稳定值:                持续时间（s）：

h) 其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（ 串联电抗器 ）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ JB/T5346-2014     高压并联电容器用串联电抗器

□ GB/T1094.6-2011   电力变压器 第6部分：电抗器

□ IEC60076-6:2007   电力变压器 第6部分：电抗器

□ DL462-1992       高压并联电容器用串联电抗器技术规范

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                     服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日