CX-B-20

第       号技术服务合同书

(中性点接地电阻器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 型式试验( 包括例行试验 ) □2其它试验项目 □1.1外观质量及结构检查 □1.2电阻值测量 □1.3额定工频耐受电压试验 □1.4温升试验 □1.4.1短时( 10s )温升试验 □1.4.2长时( 2h ) 温升试验 □1.5额定雷电冲击耐受电压试验 □1.6爬电距离测量 □1.7外壳防护等级试验 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 |  | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-20

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

系统电压(kV)：

额定电压(kV)：

额定发热电流(A)：

额定发热时间(s)：

长时工作电流(A)：

长时工作时间(h)：

额定电阻(25℃) (Ω)：

额定频率(Hz)：

外壳防护等级：

冷却方式：AN

污秽等级：

电阻器节数：

电阻片材料：

额定绝缘水平：

电阻温度系数α：

共4页 第2页

CX-B-20

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 外观质量及结构检查用目测法检查,电阻器的结构与外形应符合图样要求。

b) 总电阻值(25℃)（Ω）：

c) 温升试验：   额定发热电流(A)：                    长时工作电流(A)：

持续时间（s）：                       持续时间（h）：

温升限值(K)：                        温升限值(K)：

d) 绝缘电阻测量：绝缘电阻值(MΩ)：>

e) 工频耐受电压：电阻器与地之间(kV)：                  持续时间（s）：

单元电阻元件之间 (kV)：               持续时间（s）：

f) 雷电冲击耐受电压(kV)：

g) 外壳防护等级：

h) 污秽等级：

i) 其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（ 中性点接地电阻器 ）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ JB/T10777-2007     中性点接地电阻器

□ DL/T780-2001       配电系统中性点接地电阻器

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                    服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日