CX-B-29

第       号技术服务合同书

(高压并联电容器用放电线圈)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 □3. 特殊试验 □2. 型式试验 □2.1 温升试验 □2.2额定雷电冲击试验 □4. 其它试验项目 □2.3 户外式放电线圈的湿试工频电压试验 □2.4 放电试验 □2.5 机械强度试验 □2.6 爬电比距检验 □2.7 短路承受能力试验 □2.8高压端子间、高压端子对地电气距离检验 □5提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 | 放电线圈 | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-29

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T20840标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定放电容量（kVA）：

b) 额定频率(Hz)：

c）其他参数：

| 绕组 项目 | 一次绕组 |  | 二次绕组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压（kV） |  |  |  |  |
| 准确级次 |  |  |  |  |
| 额定输出(VA) |  |  |  |  |
| 功率因数cosΦ |  |  |  |  |

d) 海拔高度(m)：

e) 额定绝缘水平（kV）：

f）放电时间（s）：

g）绝缘耐热等级：

共4页 第2页

CX-B-29

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 工频耐受电压（kV）：

b) 感应耐受电压 (kV)：

c) 温升限值（K）：

d) 额定雷电冲击电压（kV）：

e) 局部放电水平（pC）：

f）机械强度试验：载荷类型：     N

g）短路承受能力试验：

对于具有多个二次绕组的样品，进行短路承受能力试验时：

阻抗最小的一对绕组进行试验□   全部二次绕组均分别进行试验□

一次绕组导线截面积(铜□ 铝□)(mm2)：

i）爬电及电气比距（污秽等级）：

j）其他技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（高压并联电容器用放电线圈）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□JB/T8970-2014  高压并联电容器用放电线圈

□DL/T653-2009   高压并联电容器用放电线圈

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日