CX-B-02

第       号技术服务合同书

(电力变压器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： （35kV及以下电压等级） □1. 例行试验 □4其它试验项目(可以自愿选择) □2. 型式试验 □4.1 绝缘液微水测量 □2.1 温升试验 □4.2 油箱开裂试验 □2.2 线端雷电截波冲击试验 □4.3 验证容量测试 □2.3 声级测定 □2.4 在90%和110%额定电压下的空载损耗 和空载电流测量 □2.5 短时过负载能力试验（适用油浸式电力变） □2.6 油箱机械强度试验（适用于非晶合金电力变或立体卷铁心电力变） □3. 特殊试验 □3.1短路承受能力试验(包括重复例行试验) □3.2 空载电流谐波测量 □3.3 三相变压器零序阻抗测量 □5提供能效报告 □6 提供英文报告 □3.4 压力变形试验 □3.5 中性点端子雷电全波冲击试验(适用于三相全绝缘中性点不引出) 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  |  |  | 委托单位 地址 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 地址 |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 出厂序号 |  |  |
| 样品型号 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |  | 电邮 |  |
| 样品处理 | □自取 □委托托运 | 是否 吊心 | □是 □否 |  | 样品是否真空注油 | □是 □否 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-02

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T1094标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量（kVA）：

b) 电压组合（kV）：

c) 额定频率（Hz）：

d) 联结组标号：

e) 绝缘水平：

HV   Um/SI/LI/LIC/AC       /    /    /    /    kV

HVN         Um/LI/AC                 /    /    kV

LV      Um/LI/LIC/AC            /    /    /    kV

f) 绝缘耐热等级：

g) 海拔高度(m)：

h) 冷却方式及功率组合：

i）线圈材质：铜：□   铝：□

j) 系统短路表观容量按GB/T1094.5选取：□

k) 线圈结构：

圆形同心式线圈：□       非圆形同心式线圈：□

低压金属箔绕圆形同心式线圈：□

共4页 第2页

CX-B-02

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 密封试验：施加压力(kPa)：          持续时间(h)：

b) 性能：

空载损耗P0（kW）：                    空载电流（%）：

负载损耗Pk（75℃）（kW）：             短路阻抗（%）（75℃）：

c) 声级测量：声压法□          声压级(dB)A：

声功率级(dB)A：

d) 温升限值：顶层油温升(K)：         绕组温升(K)：

e) 其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（ 电力变压器 ）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB/T1094.1-2013    电力变压器 第1部分：总则

□ IEC60076-1:2011    电力变压器 第1部分：总则

□ GB/T1094.2-2013    电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

□ IEC60076-2:2011    电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

□ GB/T1094.3-2017    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

□ IEC60076-3:2013    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

□ GB/T1094.5-2008    电力变压器 第5部分：承受短路的能力

□ IEC60076-5:2006    电力变压器 第5部分：承受短路的能力

□ GB/T6451-2015     油浸式电力变压器技术参数和要求

□ GB/T25446-2010    油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

□ GB/T25438-2010    三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

□ GB20052-2020      电力变压器能效限定值及能效等级

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                  服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日