CX-B-22

第       号技术服务合同书

(换流变压器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 ( □ 操作冲击试验 ) □3.4负载电流试验 □2. 型式试验 □2.1温升试验 □2.2雷电截波冲击试验 □4. 其它试验项目 □2.3声级测定 □2.4冷却设备的声级测定 □2.5 中性点端子雷电全波冲击试验 □3. 特殊试验 □3.1重复的冲击波形（RSO）测量 □3.2短路承受能力试验 □3.3负载短路阻抗测量（其他分接） □5 提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  |  |  | 委托单位 地址 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 地址 |  |  |
| 样品名称 |  |  |  | 出厂序号 |  |  |
| 样品型号 |  |  |  | 检验类别 | □委托检验 □委托监试 |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |  | 电邮 |  |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |  |  |  |

共5页 第1页

CX-B-22

第     号技术服务合同书附件

其他标准未列试验项目(可以自愿选择)：

- 风扇和油泵电机吸取功率测量

- 空载电流谐波测量

- 无线电干扰测量

- 长时间空载试验

- 绕组热点温升测量

- 油箱表面热点温升测量

- 液浸式变压器真空变形试验

- 液浸式变压器压力变形试验

- 频率响应测量

- 外部涂层检查

- 暂态电压传输特性测定

- 低电压空载电流试验

- 低电流短路阻抗试验

□  安装在变压器本体上的电容式套管的电容量及介质损耗因数（tanδ）测量

□  励磁特性测量

□  过电流试验

□  有载分接开关过渡电阻和切换时间测量

□  转动油泵时的局部放电测量

□  油流静电试验

□  高频阻抗与杂散电容测量

委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ”

共5页 第2页

CX-B-22

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T18494.2标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量（kVA）：

b) 电压组合（kV）：

c) 额定频率（Hz）：

d) 联结组标号：

e) 绝缘水平：

网侧                  Um/SI/LI/LIC/AC      /      /     /     /      kV

网侧（中性点端子）          Um/LI/AC                  /     /      kV

阀侧(Y) 对地            Um/SI/AC（1h）                /     /      kV

阀侧绕组             SI/LI/LIC/DC（2h）           /     /     /      kV

极性转换          kV

阀侧(D) 对地             Um/SI/AC（1h）                /     /       kV

绕组                  SI/LI/LIC/DC（2h）           /     /      /     kV

极性转换          kV

f) 绝缘耐热等级：

g) 海拔高度(m)：

h) 油与大气是否直接接触：是：□   否：□

i) 冷却方式及功率组合：

共5页 第3页

CX-B-22

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 密封试验：施加压力(kPa)：                  持续时间(h)：

b) 性能：

空载损耗P0（kW）：                         空载电流（%）：

负载损耗Pk（    ℃）（kW）：               短路阻抗（%）（    ℃）：

运行时负载损耗Pk（    ℃）（kW）：

c) 声级测量：声压法□            声压级(dB)A：

声功率级(dB)A：

d) 温升限值：顶层油温升(K)：         绕组温升(K)：        油箱表面热点温升(K)：

e) 局部放电水平(pC)：1.58Ur/√3：≤             1.2Ur/√3：≤

1.5Um/√3：≤             1.1Um/√3：≤

f) 长时间空载试验：施加电压(kV)：              持续时间(h)：

g) 无线电干拢水平(μV)：

h) 其它技术要求：（可添加附页）

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共5页 第4页

附页

第     号技术服务合同书附件

（ 换流变压器 ）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB/T18494.2-2007   变流变压器 第2部分：高压直流输电用换流变压器

□ IEC61378-2:2001    变流变压器 第2部分：高压直流输电用换流变压器

□ GB/T1094.1-2013    电力变压器 第1部分：总则

□ IEC60076-1:2011    电力变压器 第1部分：总则

□ GB/T1094.2-2013    电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

□ IEC60076-2:2011    电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

□ GB/T1094.3-2017    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

□ IEC60076-3:2013    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

其它检验标准

请自行填写：

共5页 第5页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日