CX-B-25

第       号技术服务合同书

(抽检电力变压器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： （35kV及以下电压等级） □1. 例行试验 □4其它试验要求 □2. 型式试验 □3. 特殊试验 □3.1 短路承受能力试验(包括重复例行试验) □3.2 局部放电测量（适用于干式电力变压器） □3.3 声级测量（适用于干式电力变压器） □3.4 空载电流谐波测量（适用于电力变压器） □3.5 三相变压器零序阻抗测量（适用于电力变压器） □3.6 中性点雷电冲击试验(适用于三相全绝缘中性点不引出) □3.7 压力变形试验（适用于电力变压器） □3.8 过载能力试验（适用于高过载能力配电变压器） 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” 注：(1)以上检验项目完成后，乙方出具检验报告或提供检验记录，检验报告有效期为五年。 (2)要求委托监试的样品，请在该项目后面注明“监试”字样。 声明条款：为保证全部检测过程公正性、独立性和诚实性，本实验室做如下声明： (1)全部检验项目无分包 (2)本实验室承诺在检测过程中保护客户技术机密和技术产权 (3)检测报告的传送方式为邮寄或自提 (4)客户对全部检测过程有申诉的权利。 |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 样品名称 |  | 联系人 电子邮箱 |  |
| 样品型号 |  | 抽检编号 |  |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共2页 第1页

CX-B-25

第     号技术服务合同书附件

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量（kVA）：

b) 电压组合（kV）：

c) 额定频率（Hz）：

d) 联结组标号：

e) 绝缘耐热等级：

f) 海拔高度(m)：

g) 冷却方式及功率组合：

h）线圈材质：铜：□   铝：□

i) 系统短路表观容量按GB/T1094.5选取：□

j) 线圈结构：

圆形同心式线圈：□       非圆形同心式线圈：□

低压金属箔绕圆形同心式线圈：□

3、试验技术要求：

a) 密封试验：施加压力(kPa)：          持续时间(h)：

b) 性能：

空载损耗P0（kW）：                    空载电流（%）：

负载损耗Pk（75℃）（kW）：             短路阻抗（%）（75℃）：

c) 声级测量：声压法□          声压级(dB)A：

声功率级(dB)A：

d) 温升限值：顶层油温升(K)：         绕组温升(K)：

e) 其它技术要求：

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 评审人： 年 月 日

共2页 第2页

附页

第     号技术服务合同书附件

（抽检电力变压器）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB/T1094.1-2013    电力变压器 第1部分：总则

□ GB/T1094.2-2013    电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

□ GB/T1094.3-2017    电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

□ GB/T1094.5-2008    电力变压器 第5部分：承受短路的能力

□ GB/T1094.11-2007   电力变压器 第11部分：干式变压器

□ GB/T6451-2015     油浸式电力变压器技术参数和要求

□ GB/T10228-2008    干式电力变压器技术参数和要求

□ GB/T25446-2010    油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

附页

第     号技术服务合同书附件

（抽检电力变压器）

| 中心 编号 | 抽检编号 | 样品型号 | 电压 组合 | 空载 电流 （%） | 空载 损耗 （kW） | 负载 损耗 （kW） | 声级 限值 | 是否做 短路 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |