CX-B-10

第       号技术服务合同书

(接地变压器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 □2. 型式试验 如果接地变压器带二次绕组： □2.1 温升试验 □ 变压器短路试验 □2.2 线端雷电截波冲击试验 如果是接地变压器和消弧线圈组合的情况： □2.3 声级测定 □ 额定持续中性点电流下的损耗测量 □2.4 在90%和110%额定电压下的空载损耗 □ 电感调节机构机械寿命试验 和空载电流测量 □ 线性度测量 □2.5三相励磁单相故障情况下的中性点电流测量 □3. 特殊试验 □4. 其它试验项目 □3.1 额定短时中性点电流耐受能力试验 □3.2 最高运行电压Umax下的空载损耗和空载电流测量 □5提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 |  | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-10

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T1094标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量（kVA）：

b) 对带有二次绕组的主绕组容量（kVA）：

c) 额定电压(包括二次绕组)（kV）：

d) 额定持续中性点电流（A）：

e) 额定短时中性点电流（A）：

f) 联结组标号：

g) 绝缘水平：

HV   Um/SI/LI/LIC/AC       /    /    /    /    kV

HVN         Um/LI/AC                 /    /    kV

LV      Um/LI/LIC/AC            /    /    /    kV

h) 绝缘耐热等级：

i) 海拔高度(m)：

j) 额定频率（Hz）：

k) 冷却方式：

l）线圈材质：铜：□   铝：□

m) 线圈结构：

圆形同心式线圈：□             非圆形同心式线圈：□

低压金属箔绕圆形同心式线圈：□

共4页 第2页

CX-B-10

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 密封试验：施加压力(kPa)：          持续时间(h)：

b) 性能：

空载损耗P0（kW）：                  空载电流（%）：

负载损耗Pk（     ℃）（kW）：        短路阻抗（%）(带有二次绕组)（     ℃）：

零序阻抗(Ω)：

b) 声级测量：声压法□          声压级(dB)A：

声功率级(dB)A：

c) 温升限值：顶层油温升限值(K)：      绕组温升限值(K)：       油箱表面热点温升(K)：

温升试验方法：零序法□    单相短路法□      试验时间(h)：

f) 其它技术要求：（可添加附页）

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（ 接地变压器 ）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB/T1094.6-2011    电力变压器 第6部分：电抗器

□ IEC60076-6:2007    电力变压器 第6部分：电抗器

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                     服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日