CX-B-04

第       号技术服务合同书

(干式电力变压器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 □4.其它试验项目(可以自愿选择) □2. 型式试验 □4.1 验证容量测试 □2.1 温升试验 □2.2 雷电冲击试验 □3. 特殊试验 □3.1 声级测定 □3.2短路承受能力试验(包括重复例行试验) □3.3局部放电测量 □3.4 环境试验( 级) □3.5 气候试验( 级) □3.6 燃烧性能试验(包括材料燃烧试验)( 级) □5提供能效报告 □6 提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 |  | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-04

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T1094标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量（kVA）：

b) 电压组合（kV）：

c) 额定频率（Hz）：

d) 联结组标号：

e) 绝缘水平：

HV   Um/SI/LI/LIC/AC       /    /    /    /    kV

HVN         Um/LI/AC                 /    /    kV

LV      Um/LI/LIC/AC            /    /    /    kV

f) 绝缘耐热等级：

g) 海拔高度(m)：

h) 冷却方式及功率组合：

i）线圈材质：铜：□   铝：□

j) 系统短路表观容量按GB/T1094.5选取：□

k) 线圈结构：

圆形同心式线圈：□       非圆形同心式线圈：□

低压金属箔绕圆形同心式线圈：□

共4页 第2页

CX-B-04

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 性能：

空载损耗P0（kW）：                     空载电流（%）：

负载损耗Pk（     ℃）（kW）：           短路阻抗（%）（     ℃）：

b) 额定工频耐受电压(有效值)：高压(kV)：           时间(s)：

低压(kV)：           时间(s)：

c) 额定雷电冲击耐受电压(峰值kV)：H.V.:             L.V.:

d) 温升试验方法：相互负载法□         模拟负载法□

e) 绕组温升限值(K)：

f) 声级测量：声压法□          声压级(dB)A：

声功率级(dB)A：

g) 局部放电量(pC)：≤

h) 其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（干式电力变压器）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB/T1094.11-2022   电力变压器 第11部分：干式变压器

□ IEC60076-11:2018   电力变压器 第11部分：干式变压器

□GB/T10228-2015     干式电力变压器技术参数和要求

□ JB/T10693-2007     城市轨道交通用干式牵引整流变压器

□ GB20052-2020      电力变压器能效限定值及能效等级

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                    服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日