CX-B-07

第       号技术服务合同书

(SF6气体绝缘电磁式电压互感器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 □3. 特殊试验 □2. 型式试验 □3.1 机械强度试验(适用于Um≥72.5 kV) □2.1 温升试验 □3.2传递过电压测量(适用于Um≥72.5 kV) □2.2一次端冲击耐压试验 □4. 其它试验项目 □2.3 户外型互感器的湿试验 □4.1污秽爬电距离测量 □2.4 准确度试验 □4.2零表压下工频耐压试验 □2.5 励磁特性测量(适用于Um≥40.5 kV) □4.3 压力试验（适用于气体绝缘样品） □2.6 无线电干扰电压测量(适用于Um≥126 kV) □2.7 短路承受能力试验 □2.8 外壳防护等级的检验 □2.8 环境温度下密封性能试验（适用于气体绝缘样品） □5提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 |  | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-07

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T20840标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 设备最高电压（kV）：

b) 额定值：                             额定电压因数：1.2□    1.5□    1.9□（30s□ 8h□）

| 绕组 项目 | 一次端 | 二次端 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量 |  | 保护 |  | 剩余电压 |
| 出线端子标志 |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压(kV) |  |  |  |  |  |  |
| 准确级次 | / |  |  |  |  |  |
| 额定输出(VA) | / |  |  |  |  |  |
| 极限输出(VA) | / |  |  |  |  |  |
| 功率因数cosΦ | / |  |  |  |  |  |

c) 额定频率(Hz)：

d) 绝缘水平：设备最高电压       /额定工频耐受电压     /额定雷电冲击全波耐受电压       kV

额定操作冲击耐受电压     /额定雷电冲击截波耐受电压       kV

e) 绝缘耐热等级：

f) 海拔高度(m)：

g) 相数：

h) 户外式□       户内式□

i) 污秽等级：

j) 外壳防护等级：IP代码     IK代码   （户内式IK7□   户外式 IK8□  IK10□）

k）局部放电测量电压选择：Um，1.2Um/□    1.2Um□    1.2Um，1.2Um/□

共4页 第2页

CX-B-07

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 一次端工频耐受电压：干试电压（kV）：

湿试电压（kV）：

Um≥300kV湿试电压(用操作冲击试验)(kV)：

b) 感应耐受电压(kV)：

c) 短路承受能力试验：

对于具有多个二次绕组的样品，进行短路承受能力试验时：

阻抗最小的一对绕组进行试验□   全部二次绕组均分别进行试验□

一次绕组导线截面积(铜□ 铝□)(mm2)：

需要短接的二次绕组导线截面积(铜□ 铝□)(mm2)：

一次导线电导率：(□铜58 m/Ω.mm2；□铜56.3 m/Ω.mm2；□铝36 m/Ω.mm2；

□其他 铜    m/Ω.mm2；铝     m/Ω.mm2)

d) 机械强度试验：载荷类型：Ⅰ类□:      N       Ⅱ类□:      N

e) 密封试验:    允许的年漏气率(%)：                 施加压力(MPa)：

样品额定工作压力(MPa)：            （20℃表压）

样品最低工作压力(Mpa)：            （20℃表压）

f) 零表压下耐受电压(kV)：           时间(min)：

g) SF6气体的水份含量：其内部最大允许含水量在20℃测量的露点不高于-30℃

e) 其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（(SF6气体绝缘电磁式电压互感器）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□GB/T20840.1-2010  互感器 第1部分：通用技术要求

□IEC61869-1:2007   互感器 第1部分：通用充技术要求

□GB/T20840.3-2013  互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

□IEC61869-3:2011   互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                     服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日