CX-B-21

第       号技术服务合同书

(套管)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 逐个试验 □2.9 悬臂负荷耐受试验 □2. 型式试验 □2.10绝缘套管的密封试验 □2.1 工频干或湿耐受电压试验 □2.11内压力试验 （湿试验适用Um<300kV户外式、Um为245(252)kV除外） □2.12外部压力试验 □2.2 长时间工频耐受电压试验（ACLD）（适用Ur≥170kV） □2.13尺寸检查 □2.3 雷电冲击干耐受电压试验（BIL） □3. 其它试验项目 □2.4 温升试验 □2.5 操作冲击干或湿耐受电压试验（SIL） （适用Um≥300kV、湿试验Um≥245(252)kV户外式） □2.6 热稳定试验（适用部分或全浸入式Um≥145kV） □2.7 无线电干扰试验（适用Um≥123kV） □2.8热短时电流耐受试验 □4 提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 |  | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  | 套管类别 | □变压器套管 □绝缘套管 |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-21

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T4109标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 设备最高电压（kV）：

b) 额定相对地电压（kV）：

c) 额定电流（Ir）（A）:

d) 额定频率（fx）（Hz）：

e) 海拔高度（m）：

f) 绝缘耐热等级：

g) 套管绝缘类型：

h) 电压抽头的额定电压（电位抽头、电容抽头）(kV):

i) 试验抽头（测量抽头、tanδ）： 有□   无□

j）套管穿心杆的截面积及材质（适用于热短时电流耐受试验）：

共4页 第2页

CX-B-21

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 密封试验：施加压力（kPa）：                 持续时间（h）：

b) 工频干耐受电压（kV）：

c) 工频湿耐受电压（kV）：

d) 长时间工频耐受电压试验：按GB/T4109标准8.2款要求；  最大放电量（pC）：≤

e) 局部放电测量：电压试验值（kV）：            最大放电量（pC）：≤

f) 操作冲击干或湿耐受电压（kV）：

g) 雷电冲击干耐受电压（kV）：

h) 温升试验：套管温度极限值（℃）：            套管温升限值（K）：

i) 悬臂耐受负荷试验值（N）：

j) 无线电干扰水平（µV）：

k) 电磁兼容试验：施加电压（kV）：

l)Ir下连续运行时导体温升（适用于热短时电流耐受试验）：□温升限值 □产品实际温升值

m)其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（套管）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB/T4109-2008   交流电压高于1000V的绝缘套管

□ IEC60137 Seven edition 2017-06  交流电压高于1000V的绝缘套管

□ GB/T22674-2008   直流系统用套管

□ IEC/IEEE 65700-19-03:2014  直流系统用套管

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                   服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日