CX-B-11

第       号技术服务合同书

(高压/低压预装式变电站)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 □2.8对于IAC-A、IAC-B或者IAC-AB类预装式变 □2. 型式试验 电站，评估内部故障引起的电弧效应的试验 □2.1验证预装式变电站雷电冲击电压试验 □2.9检验能满意操作的功能试验 □2.2验证预装式变电站工频电压耐受试验 □3. 选用的型式试验（制造厂和用户商定） □2.3检验预装式变电站中主要元件的温升试验 □3.1验证预装式变电站声级的试验 □2.4检验主回路和接地回路承受额定峰值 □4 其它试验项目 和额定短时耐受电流能力的试验 □2.5验证防护等级的试验 □2.6 EMC试验 □2.7验证预装式变电站的外壳耐受机械应力的试验 □5 提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 |  | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-11

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB17467标准及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量(指变压器额定值)（kVA）：

b) 电压组合(kV)：                             高压分接范围：

c) 变压器的额定电流(A)：              变压器的额定损耗(kW)：

高、低压主回路额定电流(A)：

d) 设备最高电压（kV）：

e) 额定频率（Hz）：

f) 相数：

g) 绝缘水平（如有考核需求的可填写）：

HV   Um/SI/LI/LIC/AC       /    /    /    /    kV

HVN         Um/LI/AC                 /    /    kV

LV      Um/LI/LIC/AC            /    /    /    kV

h) 操动机构和辅助回路的额定电压(kV)：

i) 外壳防护等级：

j) 冷却方式：

k）线圈材质：铜：□   铝：□

l) 低压支路个数：

m) 预装式变电站布置：目字型□    品字型□

3、主要组部件(按样品选填)：

| 组部件名称 | 型号 | 序号 |
| --- | --- | --- |
| 变压器(油浸□ 干式□) |  |  |
| 高压开关柜 |  |  |
| 高压限流熔断器 |  |  |
| 高压引线(或电缆) |  |  |
| 空气断路器(Ⅰ) |  |  |
| 空气断路器(Ⅱ) |  |  |
| 避雷器 |  |  |
| 低压主母排 |  |  |
| 电容器 |  |  |
| 接触器 |  |  |
| 功率补偿仪 |  |  |

共4页 第2页

CX-B-11

第     号技术服务合同书附件

4、试验技术要求：

a) 外施工频耐压试验：

—高压主回路相间及对地(kV)：                时间(s)：

—变压器与低压开关设备连接线(kV)：          时间(s)：

—辅助回路(kV)：                            时间(s)：

b) 雷电冲击耐受电压试验：

—高压主回路相间(kV)：                      正、负极性   次数：15

—高压主回路三相对地  (kV)：                正、负极性   次数：15

—低压主回路每相对地(kV)：                  正、负极性   次数：3

c) 温升限值：—变压器放置在外壳内部温升与放置在外壳外部温升差值(K)：≤

—主回路触点温升(K)：

—低压支路额定电流(A)：

d) 预装式变电站额定等级：高压室：           低压室：            变压器室：

e) 声级测量：声压法□          声压级(dB)A：

声功率级(dB)A：

f) 接地回路的额定短时电流(kA)：               接地回路的额定峰值电流(kA)：

额定短时电流持续时间(s)：

g) 主回路接地电阻(Ω)：

h) 其它技术要求：

5、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

6、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（ 预装式变电站 ）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB17467-2020       高压/低压预装式变电站

□ IEC62271-202:2014   高压开关和控制设备 202部分  高压/低压预装式变电站

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		                     服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日