CX-B-15

第       号技术服务合同书

(并联电抗器)

| 依据有关法律、法规的规定，合同双方就以下样品性能考核的技术服务，经协商一致，签订本合同书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术服务的内容和要求： □1. 例行试验 （□ 操作冲击试验 ） □3.4间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器接近参考温度下的损耗测量 □2. 型式试验 □3.5间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器的线性度测定 □2.1温升试验 □3.6间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器磁化特性测量 □2.2间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器振动测量 □3.7外施耐压试验（适用干式空心电抗器） □2.3声级测定 □3.8干式电抗器雷电冲击湿试验 □2.4雷电冲击试验 □3.9接近运行温度下的声级测定 □2.5风扇和油泵所消耗功率的测量（如果有） □4. 其它试验项目 □3. 特殊试验 □3.1三相电抗器零序电抗测量 □3.2三相电抗器互电抗测量 □3.3谐波电流测量 □5提供英文报告 委托试验项目保持“ █ ”，非委托试验项目保持“ □ ” |  |  |  |
| 委托单位 （甲方） |  | 委托单位 地址 |  |
| 生产单位 |  | 生产单位 地址 |  |
| 样品名称 | 并联电抗器 | 出厂序号 |  |
| 样品型号 |  |  |  |
| 委托单位 联系人 |  | 联系人 电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 样品处理 | □自取 □委托托运 |
| 服务单位 （乙方） |  |  |  |

共4页 第1页

CX-B-15

第     号技术服务合同书附件

说明：在本技术要求中未涉及的内容按GB/T1094及相关标准执行。

1、使用条件：标准规定的正常使用条件□      特殊使用条件□

2、基本参数：

a) 额定容量（kvar）：

b) 电压组合（kV）：

c) 额定电抗值(Ω)：

d) 设备最高电压（kV）：

e) 相数：

f) 额定电流（A）：

g) 额定频率(Hz)：

h) 联结组标号：

i) 冷却方式：

j) 海拔高度（m）：

k) 绝缘耐热等级：

l) 绝缘水平：

m）线圈材质：铜：□   铝：□

共4页 第2页

CX-B-15

第     号技术服务合同书附件

3、试验技术要求：

a) 性能：

损耗值（75℃）（kW）：                           电抗值（Ω）：

b) 声级测量：声压法□          声压级(dB)A：           声功率级(dB)A：

c) 温升试验：顶层油温升（K）：             绕组温升（K）：           油箱表面热点温升（K）：

d) 工频耐压试验：工频耐压(kV)：           持续时间（s）：

e) 雷电冲击耐压(kV)：

f) 局部放电水平（pC）: 1.5Um/√3：≤      1.1Um/√3：≤      1.3Um：≤      1.1Um：≤

g) 无线电干扰水平(µV)：

h) 振动（主峰值）（µm）：平均值≤        最大值≤

i) 感应耐压试验：□ 脉冲振荡绝缘耐压试验       □ 用雷电冲击试验代替

j) 其它技术要求：

4、样品管理：

试验完成后一个月内免费对样品负责保管，超过免费保管期加收保管费,超过6个月视为放弃样品所有权。

5、附件：

授权书□           铭牌图□           外形尺寸图□           技术条件□

技术合同评审意见：

委托单位(甲方)：(加盖公章或被授权人签字） 服务单位(乙方)： 被授权人： 年 月 日 评审人： 年 月 日

共4页 第3页

附页

第     号技术服务合同书附件

（ 并联电抗器 ）

检验标准：            CNAS授权范围内标准

□ GB/T1094.6-2011   电力变压器 第6部分：电抗器

□ IEC60076-6:2007   电力变压器 第6部分：电抗器

其它检验标准

请自行填写：

共4页 第4页

第        号技术服务合同书附件

## 技术服务合同修改单

委托单位（甲方）：		           服务单位（乙方）：

(加盖公章或被授权人签字）

年   月   日		                  年     月    日